Files met slib-data:

--------------------

naam: RSL*.*

inhoud: (per regel)

jaar + dagnummer als getal van 5 cijfers (bv. 90310 = 1990, dag 310)

tijd (uumm)

slibgehalte onderste sensor (mg/l)

slibgehalte op-n-na onderste sensor (mg/l)

slibgehalte op-n-na bovenste sensor (mg/l)

slibgehalte bovenste sensor (mg/l)

Files met stroomsnelheid-data:

------------------------------

naam: RST*.*

inhoud: (per regel)

jaar + dagnummer als getal van 5 cijfers (bv. 90310 = 1990, dag 310)

tijd (uumm)

stroomsnelheid onderste sensor (m/s)

stroomrichting onderste sensor (0-360 graden)

stroomsnelheid middelste sensor (m/s)

stroomrichting middelste sensor (0-360 graden)

stroomsnelheid bovenste sensor (m/s)

stroomrichting bovenste sensor (0-360 graden)

Files met saliniteit-data:

--------------------------

naam: RGL*.*

inhoud: (per regel)

jaar + dagnummer als getal van 5 cijfers (bv. 90310 = 1990, dag 310)

tijd (uumm)

saliniteit onderste sensor

saliniteit bovenste sensor